## Arkusz1_Zest_Ceny_Ofert_Total
Załącznik nr 4B do Zapytania Ofertowego nr P-21-6-PO.15
Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o.
Data | …...........................................................
Projekt | ZAPYTANIE OFERTOWE nr P-21-6-PO.15, Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-biurowego BHCT
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW CENY OFERTOWEJ (Arkusz nr 1)
ROZBUDOWA
| WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | CENA RYCZAŁTOWA [PLN] [NETTO]
1 | ZABEZPIECZENIE WYKONANIA/UBEZPIECZENIA | 0
1.1 | Zabezpieczenie wykonania wystawione dla Zamawiającego | 0
1.2 | Ubezpieczenie Wykonawcy | 0
2 | PRACE PROJEKTOWE | 0
2.1 | Dokumentacja projektowa, techniczna, warsztatowa | 0
2.2 | Dokumentacja powykonawcza | 0
3 | MOBILIZACJA | 0
3.1 | Mobilizacja, organizacja placu budowy, prace przygotowawcze | 0
4 | BRANŻA BUDOWLANA - ROZBUDOWA | 0
4.1 | Rozbiórki i prace przygotowawcze | 0
4.2 | Konstrukcja | 0
4.3 | Roboty murowe, ściany gk | 0
4.4 | Wykończenie wewnętrzne | 0
4.5 | Wyposażenie i zabudowy stałe | 0
4.6 | Wykończenie zewnętrzne | 0
5 | BRANŻA BUDOWLANA - KONTENER TYMCZASOWY/STAŁY | 0
6 | BRANŻA ELEKTRYCZNA - ROZBUDOWA | 0
6.1 | Relokacja wyposażenia elektrycznego | 0
6.2 | Instalacje elektryczne | 0
6.3 | Instalacje teletchniczne | 0
6.4 | BMS | 0
7 | BRANŻA SANITARNA - ROZBUDOWA | 0
7.1 | Instalacja centranego ogrzewania | 0
7.2 | Instalacja freonowa (VRF+ agregaty do chłodnic w centralach) | 0
7.3 | Instalacja cieła technologicznego | 0
7.4 | Instalacja wodociągowa | 0
7.5 | Instalacja hydrantowa | 0
7.6 | Kanalizacja | 0
7.7 | Wentylacja mechaniczna | 0
8 | INNE | 0
8.1 | Części zamienne | 0
8.2 | Szkolenia personelu Zamawiajacego | 0
8.3 | Meble ruchome | 0
9 | DEMOBILIZACJA | 0
9.1 | Likwidacja zaplecza budowy | 0
9.2 | Zabezpieczenie na okres gwarancji i rękojmi wystawione na rzecz Zamawiającego | 0
RAZEM CENA OFERTOWA |  | 0
....................................................................................
Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

## Arkusz2_Zest_Ceny_Ofert
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW CENY OFERTOWEJ (Arkusz nr 2) - BRANŻA BUDOWLANA Baltic Hub w Gdańsku - ROZBUDOWA
Lp. | Element robót | Jedn. | Ilość [j.m.] | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] | Uwagi
1 | BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  | 0
1.1 | ROZBUDOWA |  |  |  | 0
1.1.1 | ROZBIÓRKI I PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Rozbiórka nawierzchni |  |  |  | 0
1.1.1.1.1 | Demontaż nawierzchni z kostki (materiał częściowo do ponownego wykorzystania) | m2 | 250 |  | 0
1.1.1.1.2 | Rozbiórka podbudowy pod nawierzchnią (grubość warstw założono) | m2 | 250 |  | 0
1.1.1.1.3 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (przyjęto wywóz na odległość do 10km) | m3 | 75 |  | 0
1.1.1.2 | Rozbiórki wewnętrzne |  |  |  | 0
1.1.1.2.1 | Rozbiórka posadzek - posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 2.91 |  | 0
1.1.1.2.2 | Rozbiórka posadzek - posadzki z płytek ceramicznych | m2 | 98.88 |  | 0
1.1.1.2.3 | Rozbiórka sufitów podwieszanych - modułowych, z płyt kartonowo - gipsowych itp. | m2 | 176.59 |  | 0
1.1.1.2.4 | Demontaż okładzin wewnętrznych (w tym płytek ceramicznych na ścianach) | m2 | 8.7278 |  | 0
1.1.1.2.5 | Rozbiórka lekkich ścian i przedścianek z płyt kartonowo - gipsowych | m2 | 1.62 |  | 0
1.1.1.2.6 | Demontaz drzwi stolarki wewnętrznej | m2 | 15.03 |  | 0
1.1.1.2.7 | Rozbiórka portali drzwiowych | szt. | 6 |  | 0
1.1.1.2.8 | Demontaż balustrady wewnętrznej | mb | 12.1 |  | 0
1.1.1.2.9 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (przyjęto wywóz na odległość do 10km) | m3 | 22.2556 |  | 0
1.1.1.3 | Rozbiórki zewnętrzne |  |  |  | 0
1.1.1.3.1 | Rozbiórka okładzin ścian zewnętrznych (fasada) | m2 | 24 |  | 0
1.1.1.3.2 | Rozbiórka fasad szklanych (w tym portalu wejściowego i drzwi na parterze) | m2 | 296.256 |  | 0
1.1.1.3.3 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (przyjęto wywóz na odległość do 10km) | m3 | 62.8512 |  | 0
1.1.1.4 | Wykucia i wyburzenia |  |  |  | 0
1.1.1.4.1 | Wykucie bruzd (gniazd) w ścianach istniejących pod osadzenie belek żelbetowych | m3 | 0.336 |  | 0
1.1.1.4.2 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (przyjęto wywóz na odległość do 10km) | m3 | 0.336 |  | 0
1.1.1.5 | Pozostałe prace przygotowawcze |  |  |  | 0
1.1.1.5.1 | SW-tm01/tm02 - Ściana tymczasowa, stawiana przed rozpoczęciem rozbiórek fasady | m2 | 95.86 |  | 0 | w cenie ujęto demontaż ścianki
1.1.1.5.2 | Drzwi w ścianie tymczasowej (drzwi EI60) | szt. | 2 |  | 0 | w cenie ujęto demontaż drzwi
1.1.1.5.3 | Oczyszczenie podłogi po rozbiórkach posadzek, przygotowanie pod nowe wykończenie | m2 | 101.79 |  | 0
1.1.2 | KONSTRUKCJA |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.1.2.1.1 | Roboty ziemne - pogłębienie wykopów pod fundamenty (wykop na odkład) | m3 | 195.14 |  | 0
1.1.2.1.2 | Zagęszczenie gruntu do Id>0,60 | m2 | 219.4 |  | 0
1.1.2.1.3 | Zasypanie wykopów materiałem z odkładu z zagęszczeniem | m3 | 93.7019 |  | 0
1.1.2.1.4 | Wywóz i utylizacja ziemi (przyjęto wywóz na odległość 10km) | m3 | 101.4381 |  | 0
1.1.2.2 | Fundamenty |  |  |  | 0
1.1.2.2.1 | Podbudowa z chudego betonu (C8/10), beton podawany pompą | m3 | 16.8239 |  | 0
1.1.2.2.2 | Płyta fundamentowa z betonu C35/45, beton podawany pompą | m3 | 84.6142 |  | 0
1.1.2.2.3 | Stopa fundamentowa z betonu C35/45, beton podawany pompą | m3 | 9.1 |  | 0
1.1.2.2.4 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych | kg | 10121.4 |  | 0
1.1.2.3 | Izolacje fundamentów |  |  |  | 0
1.1.2.3.1 | Dylatacja z twardego styropianu (XPS) gr 5cm | m2 | 2.91 |  | 0
1.1.2.3.2 | Dylatacja z twardego styropianu (XPS) gr 10cm | m2 | 4.836 |  | 0
1.1.2.3.3 | Izolacja powierzchni ciężka fundamentow np z membrany AlphaProPlus | m2 | 215.115 |  | 0
1.1.2.3.4 | Izolacja zewnętrzna pionowa z płyt wełny mineralnej gr. 6cm (obwód zewnętrzny) | m2 | 21 |  | 0
1.1.2.3.5 | Izolacja zewnętrzna z płyt XPS gr. 10cm (docieplenie fundamentów) | m2 | 70 |  | 0
1.1.2.3.6 | Izolacja z folii | m2 | 77 |  | 0
1.1.2.4 | Konstrukcje żelbetowe |  |  |  | 0
1.1.2.4.1 | Stropy żelbetowe gr. 12cm z betonu C30/37, beton podawany pompą | m2 | 29.195 |  | 0
1.1.2.4.2 | Stropy żelbetowe gr. 22cm z betonu C30/37, beton podawany pompą | m2 | 278.71 |  | 0
1.1.2.4.3 | Stropy żelbetowe gr. 27cm z betonu C30/37, beton podawany pompą | m2 | 150.43 |  | 0
1.1.2.4.4 | Głowice żelbetowe z betonu C30/37, beton podawany pompą | m3 | 24.0801 |  | 0
1.1.2.4.5 | Belki żelbetowe z betonu C30/37, beton podawany pompą | m3 | 140.1373 |  | 0
1.1.2.4.6 | Słupy żelbetowe z betonu C30/37, beton podawany pompą | m3 | 14.9874 |  | 0
1.1.2.4.7 | Ramy żelbetowe z betonu C30/37, beton podawany pompą | m3 | 10.424 |  | 0
1.1.2.4.8 | Ściany żelbetowe gr. 12cm z betonu C30/37, beton podawany pompą | m2 | 2.9376 |  | 0
1.1.2.4.9 | Ściany żelbetowe gr. 20cm z betonu C30/37, beton podawany pompą | m2 | 26.0726 |  | 0
1.1.2.4.10 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych | kg | 29663.3 |  | 0
1.1.2.4.11 | Dylatacja gr. 2cm | mb | 42.3 |  | 0
1.1.2.5 | Konstrukcje stalowe |  |  |  | 0
1.1.2.5.1 | Konstrukcja stalowa pod centrale na dachu | kg | 432 |  | 0
1.1.2.5.2 | Konstrukcja stalowa ekranu na dachu | kg | 4662 |  | 0
1.1.2.6 | Posadzka na gruncie - warstwy konstrukcyjne |  |  |  | 0
1.1.2.6.1 | Termoizolacja z płyt styropianowych XPS układanych poziomo gr. 15cm | m2 | 101.0925 |  | 0
1.1.2.6.2 | Podbudowa z chudego betonu (C8/10), beton podawany pompą | m3 | 10.1093 |  | 0
1.1.2.6.3 | Płyta fundamentowa z betonu C30/37, beton podawany pompą | m3 | 20.2185 |  | 0
1.1.2.6.4 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych | kg | 1230 |  | 0
1.1.3 | ROBOTY MUROWE, ŚCIANY GK |  |  |  | 0
1.1.3.1 | Ściany murowe |  |  |  | 0
1.1.3.1.1 | SW-m01 - Ściana murowana z bloków silikonowych o grubości 15 cm | m2 | 39.59 |  | 0
1.1.3.2 | Lekkie zabudowy |  |  |  | 0
1.1.3.2.1 | SW-g01A - Ściany działowe z płyt kartonowo - gipsowych (pom. suche) gr. 15cm: - 2x płyta 12,5mm (płyta zwykła), - profil C100, wypełnienie z wełny mineralnej gr. 10cm, - 2x płyta 12,5mm (płyta zwykła), | m2 | 26.77 |  | 0
1.1.3.2.2 | SW-g02A - Ściany działowe z płyt kartonowo - gipsowych (pom. suche) gr. 12,5cm: - 2x płyta 12,5mm (płyta zwykła + akustyczna), - profil C75, wypełnienie z wełny mineralnej gr. 7,5cm, - 2x płyta 12,5mm (płyta zwykła + akustyczna), | m2 | 257.77 |  | 0
1.1.3.2.3 | SW-g04A, przyjęto ściany działowe z płyt kartonowo - gipsowych (pom. suche) gr. 7,5cm: - 2x płyta 12,5mm (płyta zwykła), - profil C75, wypełnienie z wełny mineralnej gr. 5cm, - 2x płyta 12,5mm (płyta zwykła), | m2 | 3.44 |  | 0
1.1.3.2.4 | SW-g12B, przyjęto ściany działowe z płyt kartonowo - gipsowych (pom. suche) gr. 7,5cm: - 1x płyta 12,5mm (płyta zwykła), - profil C75, wypełnienie z wełny mineralnej gr. 5cm, - 1x płyta 12,5mm (płyta zwykła), | m2 | 22.85 |  | 0
1.1.3.2.5 | SW-g30A - Przedścianka z płyt kartonowo - gipsowych montowana na profilach kapeluszowych: - 1x płyta 12,5mm (płyta zwykła), - profil kapeluszowy (lub zamiennie "placki/paski" z płyt kartonowo - gipsowych), | m2 | 53.66 |  | 0
1.1.3.2.6 | SW-g31A - Przedścianka z płyt kartonowo - gipsowych montowana na profilach (pom. suche): - 2x płyta 12,5mm (płyta zwykła) lub 1x płyta 15mm (płyta ogień), - profil C50, wypełnienie z wełny mineralnej gr. 5cm, | m2 | 48.6 |  | 0
1.1.3.2.7 | SW-gn01/04 - zabudowa nad ściankami szklamymi (przyjęto warstwy jak dla SW-g01A + nadproże systemowe) | m2 | 48.4 |  | 0
1.1.4 | WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
1.1.4.1 | Wykończenie posadzek |  |  |  | 0
1.1.4.1.1 | Warstwy podposadzkowe i podłogi podniesione |  |  |  | 0
1.1.4.1.1.1 | PC-3 Posadzka na gruncie |  |  |  | 0
1.1.4.1.1.1.1 | Jastrych zbrojony (przyjęto zbrojenie rozproszone) gr. min, 5.5cm | m2 | 87 |  | 0
1.1.4.1.1.1.2 | Warstwa poślizgowa z foli PE | m2 | 87 |  | 0
1.1.4.1.1.1.3 | Warstwa termoizolacyjna - styropian gr. 8cm | m2 | 87 |  | 0
1.1.4.1.1.2 | Pp-w1 (Posadzka na stropie) |  |  |  | 0
1.1.4.1.1.2.1 | Jastrych gr. min, 10cm (strop w poziomie +3.74) | m2 | 17.84 |  | 0
1.1.4.1.1.2.2 | Jastrych gr. min, 2cm (strop w poziomie +7.48) | m2 | 8.02 |  | 0
1.1.4.1.1.1 | Pp-w1 Podłoga podniesiona |  |  |  | 0
1.1.4.1.1.1.1 | Pp-w1 Podłoga podniesiona modułowa wys. min. 15cm wykończona wykładzina winylową | m2 | 276.5 |  | 0
1.1.4.1.1.1.2 | P-r1 - Właz podłogowy rewizyjny z siłownikami gazowymi | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.1.2 | Wykładziny z tworzyw sztucznych |  |  |  | 0
1.1.4.1.2.1 | Wylewka samopoziomujaca pod wykończenie posadzek z tworzyw sztucznych, grubości 5mm wraz z zagruntowaniem powierzchni | m2 | 61.13 |  | 0
1.1.4.1.2.2 | P-d1 - Wykończenie posadzki z wykładziny dywanowej w płytkach | m2 | 48.75 |  | 0
1.1.4.1.2.3 | P-w1 - Wykończenie posadzki z wykładziny winylowej plecionej w płytkach | m2 | 12.38 |  | 0
1.1.4.1.2.4 | C-a2/a3 - Cokół ze stali nierdzewnej szczotkowanej | mb | 61.02 |  | 0
1.1.4.1.3 | Posadzki z płytek gresowych |  |  |  | 0
1.1.4.1.3.1 | P-C2 - Wykończenie posadzek z płytek gresowych barwionych w masie o wym. 120x260cm na zaprawie klejowej | m2 | 52.15 |  | 0
1.1.4.1.3.2 | P-C3 - Wykończenie posadzek z płytek gresowych barwionych w masie o wym. 120x120cm na zaprawie klejowej | m2 | 130.87 |  | 0
1.1.4.1.4 | Pozostałe prace wykończeniowe przy posadzkach |  |  |  | 0
1.1.4.1.4.1 | Profil systemowy kątowy (styk posadzek o rożnych wykończeniach) | mb | 14.57 |  | 0
1.1.4.1.4.2 | Profil systemowy dylatacyjny | mb | 11 |  | 0
1.1.4.2 | Wykonczenie sufitów |  |  |  | 0
1.1.4.2.1 | SF-m2B - Sufit podwieszany modułowy, panele o wymiarach 30x180cm - FOCUS E XL Ecophon | m2 | 53.71 |  | 0
1.1.4.2.2 | SF-m3 - Sufit podwieszany modułowy, panele o wymiarach 60x120cm - AMF Thermatex Acoustic, krawędź Tegular 15/90 Knauf | m2 | 301.75 |  | 0
1.1.4.2.3 | SF-g1/g2 - Sufit pełny z płyt kartonowo - gipsowych, sufit na podkonstrukcji systemowej, jednopoziomowej z profili CD60 | m2 | 76.01 |  | 0
1.1.4.2.5 | SF-l1 - Sufit liniowy z liniowych paneli z wełny szklanej 120x4 w holu wejściowym i Sali spotkań | m2 | 138.34 |  | 0
1.1.4.2.6 | SF-l2 - Sufit liniowy z liniowych paneli z wełny szklanej 120x4 w holach windowych | m2 | 50 |  | 0
1.1.4.3 | Wykonczenie ścian |  |  |  | 0
1.1.4.3.1 | Tynki |  |  |  | 0
1.1.4.3.1.1 | WS- tn1 - Tynk cienkowarstwowy, wykonywany na ścianach żelbetowych i murowanych. Wyrównanie powierzchni ściany „na gładko” przed malowaniem | m2 | 119.5 |  | 0
1.1.4.3.2 | Panele akustyczne i lamele |  |  |  | 0
1.1.4.3.2.1 | WS-a01 - Filcowe panele akustyczne ze wzorem, według rysunków detalicznych, wskazanych na widokach ścian. Panele z „frezowaniem”. Montowane za pomocą kleju kontaktowego do filcu | m2 | 178.4 |  | 0
1.1.4.3.2.2 | WS-a02 - Lamele ścienne w wykończeniu drewnianym lub „drewnopodobnym”. Lamele wykonywane z płyty meblowej trudnopalnej w wykończeniu z laminatu. Pomiędzy lamelami okładzina akustyczna filcowa w kolorze jasnoszarym. | m2 | 30 |  | 0
1.1.4.3.3 | Okladziny z laminatu |  |  |  | 0
1.1.4.3.3.1 | WS-pl01 - Wykończenie ścian laminatem imitujący drewno, okładzina ściany wykonana z płyty trudnozapalnej, oklejonej wysokociśnieniowym laminatem dekoracyjnym HPL | m2 | 4.5 |  | 0
1.1.4.3.3.2 | WS-pl03/04 - Wykończenie ścian laminatem wykończenie satyna, kolor NCS 500-N lub NCS 1000-N, okładzina ściany wykonana z płyty trudnozapalnej, oklejonej wysokociśnieniowym laminatem dekoracyjnym HPL | m2 | 77.43 |  | 0
1.1.4.3.4 | Tapety ścienne |  |  |  | 0
1.1.4.3.4.1 | WS-t20 - Wykończenie ścian tapetą z włókna szklanego, zebezpieczająca ściany w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu | m2 | 162.04 |  | 0
1.1.4.3.4.2 | WS-t30 - Wykończenie ścian tapetą wodoodporną z biało-czarnym zdjęciem terminala. Tapeta wykonywana na wymiar (hole, kantyna) | m2 | 13.02 |  | 0
1.1.4.3.5 | Malowanie |  |  |  | 0
1.1.4.3.5.1 | WS- m02/m03 - Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych wodoorozcięczalną akrylową farbą wysokiej jakości LATEX SAMT 10 wraz z gruntowaniem powierzchni preparatem Tiefgrund TB oraz Haftgrund | m2 | 403.7 |  | 0
1.1.4.3.5.2 | WS- m04/m05/m06 - Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych wodoorozcięczalną akrylową farbą wysokiej jakości AMPHIBOLIN wraz z gruntowaniem powierzchni preparatem Capasol RapidGrund | m2 | 407.7 |  | 0
1.1.4.4 | Stolarka wewnętrzna |  |  |  | 0
1.1.4.4.1 | Ścianki aluminiowe |  |  |  | 0
1.1.4.4.1.2 | SW-s01F+G - Systemowa ściana aluminiowa z podwójnym szkleniem, bezszprosowa. Z grafiką mleczną na szkle | m2 | 113.93 |  | 0
1.1.4.4.1.3 | SW-s03 - Systemowa ściana aluminiowa z podwójnym szkleniem, bezszprosowa. Szklona szkłem przeziernym, bezpiecznym | m2 | 21.22 |  | 0
1.1.4.4.2 | Drzwi wewnętrzne |  |  |  | 0
1.1.4.4.2.1 | Drzwi D4 (przesyłki, kaski, kamizelki) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o wymiarach 80x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.2 | Drzwi S1 (00.T.01) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI60 o wymiarach 70x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.3 | Drzwi S2 (00.T.02) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI60 o wymiarach 140x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.4 | Drzwi V1a (00.K.03.R - sala spotkań) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EW o wymiarach 90x260cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.5 | Drzwi V2 (01.K.07, 01.S.10, 01.K.02.R) - drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe EW o wymiarach (90+35)x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 3 |  | 0
1.1.4.4.2.6 | Drzwi V2 (01.K.05) - drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe EW o wymiarach (90+35)x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.7 | Drzwi V3 (hol windowy) - drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe EW o wymiarach (90+35)x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.8 | Drzwi V1 (01.B.01.R, 01.B.03.R, 01.B.05.R, 01.B.07.R) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EW o wymiarach 90x260cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 4 |  | 0
1.1.4.4.2.9 | Drzwi V1 (01.B.02.R, 01.B.04.R, 01.B.06.R) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EW o wymiarach 90x260cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 3 |  | 0
1.1.4.4.2.10 | Drzwi S1 (drzwi szachtowe) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 o wymiarach 102.5x160cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.11 | Drzwi S1 (drzwi szachtowe) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 o wymiarach 75x160cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.12 | Drzwi S1 (drzwi szachtowe) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 o wymiarach 70x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.13 | Drzwi S2 (drzwi szachtowe) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 o wymiarach 140x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.14 | Drzwi V2 (02.K.02.R) - drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe EW o wymiarach (90+35)x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.15 | Drzwi V1 (02.B.01.R. 02.B.05.R, 02.B.06.R) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EW o wymiarach 90x260cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 3 |  | 0
1.1.4.4.2.16 | Drzwi V1 (02.B.02.R, 02.B.03.R, 02.B.04.R, 02.B.07.R) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EW o wymiarach 90x260cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 4 |  | 0
1.1.4.4.2.17 | Drzwi S1 (drzwi szachtowe) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 o wymiarach 102.5x160cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.18 | Drzwi S1 (drzwi szachtowe) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 o wymiarach 75x160cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.19 | Drzwi S1 (drzwi szachtowe) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 o wymiarach 70x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.4.2.20 | Drzwi S2 (drzwi szachtowe) - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 o wymiarach 140x210cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.4.5 | Pozostałe prace montażowe wewnętrzne |  |  |  | 0
1.1.4.5.1 | P-ws1 - Wycieraczka systemowa wewnętrzna | m2 | 18.28 |  | 0
1.1.4.5.2 | SL-pw1 - Portale windowe w holu | kpl. | 6 |  | 0
1.1.4.5.3 | SZ-r1 - Zasłony wewnętrzne Hunter Douglas Osłona DUETTE® TYP BB10 | m | 200.61 |  | 0
1.1.5 | WYPOSAŻENIE I ZABUDOWY STAŁE |  |  |  | 0
1.1.5.1 | Meble i zabudowy stałe |  |  |  | 0
1.1.5.1.1 | MS-r01 - Mebel recepcyjny , szczeóły wg rys. ... | kpl. | 1 |  | 0
1.1.5.1.2 | MS-d01 - Logo montowane na ścianie, szczegóły wg rys. ... | kpl. | 1 |  | 0
1.1.5.2 | Pozostałe wyposażenie |  |  |  | 0
1.1.5.2.1 | OE-u2 - Ekran LCD, 65’’ | szt. | 7 |  | 0
1.1.5.2.2 | OE-u3 - Ekran do projektora, sufitowy | szt. | 1 |  | 0
1.1.5.2.3 | OE-u4 - Projektor krótkoogniskowy, podwieszany do sufitu/stropu | szt. | 1 |  | 0
1.1.5.2.4 | OE-u6 - Drukarka A4 | szt. | 8 |  | 0
1.1.6 | WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
1.1.6.1 | Dach |  |  |  | 0
1.1.6.1.1 | Pokrycie dachowe |  |  |  | 0
1.1.6.1.1.1 | Hydroizolacja-papa modyfikowalna (SBS) dwie warstwy | m2 | 367 |  | 0
1.1.6.1.1.2 | Papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej z asfaltu oksydowanego z wypełniaczem mineralnym (Produkt: GLASBIT G 200 s 42H) | m2 | 367 |  | 0
1.1.6.1.1.3 | Papa podkładowa podkładowa na osnowie poliestrowej (Produkt: ZDUNBIT PF) | m2 | 367 |  | 0
1.1.6.1.1.4 | Termoizolacja z płyt z wełny mineralnej, dwie warstwy gr. 35cm, spadki (w korytach gr. 20cm) | m2 | 367 |  | 0
1.1.6.1.1.5 | Paroizolacja z foli PE samoprzylepnej typu Henkel BT21 (Produkt: ROCKFOL SK 18234 II) | m2 | 367 |  | 0
1.1.6.1.1.6 | Nadlewka betonowa zbrojona siatką stalową wzmacniana ze spadkiem 3-6cm | m3 | 165.15 |  | 0
1.1.6.1.2 | Wykończenie attyk |  |  |  | 0
1.1.6.1.2.1 | Hydroizolacja-papa modyfikowalna (SBS) dwie warstwy - obróbki | m2 | 46.75 |  | 0
1.1.6.1.2.2 | Termoizolacja (pionowa) z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm | m2 | 27.5 |  | 0
1.1.6.1.2.3 | Papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej z asfaltu oksydowanego z wypełniaczem mineralnym (Produkt: GLASBIT G 200 s 42H) - obróbki | m2 | 46.75 |  | 0
1.1.6.1.2.4 | Papa podkładowa podkładowa na osnowie poliestrowej (Produkt: ZDUNBIT PF) - obróbki | m2 | 46.75 |  | 0
1.1.6.1.2.5 | Paroizolacja z foli PE samoprzylepnej typu Henkel BT21 (Produkt: ROCKFOL SK 18234 II) - obróbki | m2 | 57.75 |  | 0
1.1.6.1.2.6 | Termoizolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr. 5cm | m2 | 34.1 |  | 0
1.1.6.1.2.7 | SZ-b1 - Obróbka blacharska attyki oraz połączenia belki z dachem istniejącym | m2 | 34.41 |  | 0
1.1.6.1.3 | Wykończenie kominu instalacyjnego |  |  |  | 0
1.1.6.1.3.1 | Hydroizolacja-papa modyfikowalna (SBS) dwie warstwy - obróbki | m2 | 3.77 |  | 0
1.1.6.1.3.2 | Termoizolacja (pionowa) z płyt styropianowych EPS gr. 8cm (część dolna) | m2 | 2.32 |  | 0
1.1.6.1.3.3 | Papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej z asfaltu oksydowanego z wypełniaczem mineralnym (Produkt: GLASBIT G 200 s 42H) - obróbki | m2 | 3.77 |  | 0
1.1.6.1.3.4 | Papa podkładowa podkładowa na osnowie poliestrowej (Produkt: ZDUNBIT PF) - obróbki | m2 | 3.77 |  | 0
1.1.6.1.3.5 | Paroizolacja z foli PE samoprzylepnej typu Henkel BT21 (Produkt: ROCKFOL SK 18234 II) - obróbki | m2 | 4.176 |  | 0
1.1.6.1.3.6 | Wykończenie ścian BSO - stryropian EPS gr. 10cm, wykończenie tynkiem zewnętrznym silikonowym na siatce | m2 | 10.42 |  | 0
1.1.6.1.4 | Pozostałe prace montażowe na dachu |  |  |  | 0
1.1.6.1.4.1 | SZ-e1 - Ściana z żaluzji elewacyjnych na podkonstrukcji systemowej; W ekranie należy przewidzieć montaż drzwi dostępowych o wymiarze dostosowanym do podziałów. Wys. 3,40m Minimalny wymiar, to 80 x 200cm | m | 70 |  | 0
1.1.6.1.4.2 | SZ-l1 - Szyld główny. Logotyp podświetlany z LOGO „Baltic Hub” | kpl. | 1 |  | 0
1.1.6.2 | Wykończenie ścian zewnętrznych |  |  |  | 0
1.1.6.2.1 | Fasady szklane |  |  |  | 0
1.1.6.2.1.1 | SZ-s1/s3 - Fasada słupowo-ryglowa szklona szkłem przeziernym na całej wysokości kwater | m2 | 70.2 |  | 0
1.1.6.2.1.2 | SZ-s2 - Fasada słupowo-ryglowa na piętrach | m2 | 315.8 |  | 0
1.1.6.2.1.3 | SZ-s4 - Ściana okienna w systemie Masterline 8 na parterze wpięta w system ściany słupowo ryglowej | m2 | 7.36 |  | 0
1.1.6.2.2 | Elewacje |  |  |  | 0
1.1.6.2.2.1 | Elewacja BSO - izolacja z płyt z wełny mineralnej gr. 10cm, wykonczenie tynkiem silikatowym | m2 | 25.06 |  | 0
1.1.6.2.2.2 | SZ-a2 - Okładzina zewnętrzna z paneli kompozytowych Alucobond na narożnikach elewacji słupowo ryglowej, izolacja z wełny mineralnej gr. ... | m2 | 18.05 |  | 0
1.1.6.2.2.3 | Obróbka blacharska cokołu (izolacje ujęte w dziale Izolacje fundamentów) | m2 | 46 |  | 0
1.1.6.2.2.4 | SF-p2 - Podsufitka zewnętrzna szachtu pomiędzy budynkiem istniejącym a nowoprojektowaną rozbudową | m2 | 5.55 |  | 0
1.1.6.3 | Stolarka zewnętrzna |  |  |  | 0
1.1.6.3.1 | SZ-O1 - Okno obrotowe 145x170 | szt. | 16 |  | 0
1.1.6.3.2 | SZ-O2- Okno obrotowe 162,5x170 | szt. | 2 |  | 0
1.1.6.3.3 | Drzwi V2a - drzwi wewnętrzne przesuwne EW, szerokość przejścia do 250cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 1 |  | 0
1.1.6.3.4 | Drzwi VZ (zewnętrzne do pomieszczenia) - drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe EW o wymiarach 2x100x260cm, szczegóły wg zestawienia A462-F3-PW-A-Z-001-01_ZESTAWIENIE DRZWI | szt. | 2 |  | 0
1.1.6.3.5 | SZ-p1 Parapety aluminiowe, szerokość 26 cm | mb | 60.64 |  | 0
1.1.6.4 | Pozostałe prace montażowe zewnętrzne |  |  |  | 0
1.1.6.4.1 | SZ-z1 - Żaluzje zewnętrzne o przekroju eliptycznym. Montowane na częściach nieprzeziernych fasady | m | 1114 |  | 0
1.1.6.5 | Odtworzenie nawierzchni wokół rozbudowy |  |  |  | 0
1.1.6.5.1 | Nawierzchnia z kostki betonowej (materiał z odzysku po rozbiórkach) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m2 | 65 |  | 0
1.1.6.5.2 | Podbudowa zasadnicza - mieszkanka niezwiązana z kruszywem C 90/3 | j.m. | 65 |  | 0
1.1.6.5.3 | Ława betonowa zwykła | m3 | 0.37 |  | 0
1.1.6.5.4 | Obrzeża betonowe niskie na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 37 |  | 0
1.2 | KONTENER STAŁY |  |  |  | 0
1.2.1 | Dostawa i montaż konterenera (wykończony wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z rys. ..., montaż wyposażenia po stronie Inwestora) | kpl. | 1 |  | 0
1.2.2 | Dostawa i montaż podestu/rampy przy wejściu wraz z barierkami (montaż docelowy) | kpl. | 1 |  | 0
1.2.3 | Wykonanie stałego fundamentu pod kontener | kpl. | 1 |  | 0
| WARTOŚĆ NETTO RAZEM |  |  |  | 0

## Arkusz3_Zest_Ceny_Ofert
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW CENY OFERTOWEJ (Arkusz nr 3) - BRANŻA ELEKTRYCZNA Baltic Hub w Gdańsku - ROZBUDOWA
Lp. | Element robót | Jedn. | Ilość [j.m.] | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] | Uwagi
2 | BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
2.1 | BRANŻA ELEKTRYCZNA - ROZBUDOWA |  |  |  | 0
2.1.1 | RELOKACJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO |  |  |  | 0
2.1.1.1.1 | Przeniesienie instalacji elektrycznej do kontenera tymczasowego | kpl | 1 |  | 0
2.1.2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  | 0
2.1.2.1 | Instalacja uziemiająca |  |  |  | 0
2.1.2.1.1 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III FeZN 30x4 | m | 54 |  | 0
2.1.2.1.2 | Układanie bednarki uziemiającej w pionie FeZn 30x4 | m | 60 |  | 0
2.1.2.1.3 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie | szt. | 20 |  | 0
2.1.2.1.4 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
2.1.2.1.5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 3 |  | 0
2.1.2.2 | Instalacja odgromowa |  |  |  | 0
2.1.2.2.2 | Maszt odgromowy na dachu-Maszt odgromowy 2m izolowany | kpl. | 5 |  | 0
2.1.2.2.3 | Przewody odgromowe poziome pręt FeZn fi 8 wsporniki obsadz | m | 41 |  | 0
2.1.2.2.4 | Przewody odgromowe poziome pręt wysokonapieciowy fi 8 wsporniki obsadz | m | 15 |  | 0
2.1.2.2.5 | Przebudowa instalacji odgrmowej | kpl. | 1 |  | 0
2.1.2.3 | Trasy kablowe |  |  |  | 0
2.1.2.3.1 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących | szt. | 262 |  | 0
2.1.2.3.2 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podłoża - 2 mocowania KE100 | szt | 16 |  | 0
2.1.2.3.3 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Koryto kablowe KE-100H60 | m | 16 |  | 0
2.1.2.3.4 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podłoża - 2 mocowania KE-100 | szt | 70 |  | 0
2.1.2.3.5 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Koryto kablowe KE-100 dach | m | 70 |  | 0
2.1.2.3.6 | Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane pokrywy KE100 | m | 70 |  | 0
2.1.2.3.7 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podłoża - 2 mocowania KE-200 | szt | 38 |  | 0
2.1.2.3.8 | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów Koryto kablowe KE-200H60 | m | 38 |  | 0
2.1.2.3.9 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podłoża - 2 mocowania KT100 | szt | 17 |  | 0
2.1.2.3.10 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Koryto kablowe KT-100H60 | m | 17 |  | 0
2.1.2.3.11 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podłoża - 2 mocowania KT-200 | szt | 30 |  | 0
2.1.2.3.12 | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów Koryto kablowe KT-200H60 | m | 30 |  | 0
2.1.2.3.13 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podłoża - 2 mocowania KT-400 | szt | 30 |  | 0
2.1.2.3.14 | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów Koryto kablowe KT-400H60 | m | 30 |  | 0
2.1.2.3.15 | Kanał podłogowy tehalit.UK n-komorowy, o szerokości 190mm i wysokości 38mm, dwie komory o szerokości 75mm i 115mm | m | 12 |  | 0
2.1.2.3.16 | Kanał podłogowy tehalit.UK n-komorowy, o szerokości 240mm i wysokości 38mm, trzy komory o szerokości 85mm, 70mm i 85mm | m | 7 |  | 0
2.1.2.3.17 | Kanał podłogowy tehalit.UK n-komorowy, o szerokości 340mm i wysokości 38mm, trzy komory o szerokości 115mm, 110mm i 115mm | m | 6 |  | 0
2.1.2.3.18 | Wycięcie w posadzce i odtworzenie | kpl. | 1 |  | 0
2.1.2.3.19 | Rury winidurowe o śr.do 25mm uk adane n.t. | m | 400 |  | 0
2.1.2.3.20 | Rury winidurowe o śr.do 40 mm uk adane n.t. | m | 30 |  | 0
2.1.2.3.21 | Rury winidurowe o śr.do 50 mm uk adane n.t. | m | 170 |  | 0
2.1.2.3.22 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 150 |  | 0
2.1.2.3.23 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 150 |  | 0
2.1.2.3.24 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 150 |  | 0
2.1.2.3.25 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 48 |  | 0
2.1.2.3.26 | Kanał Tehalit | kpl. | 1 |  | 0
2.1.2.4 | Kable i przewody |  |  |  | 0
2.1.2.4.1 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -WLZ do Twej N2XH 5x6 | m | 64 |  | 0
2.1.2.4.2 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -WLZ od MWS do MWS3 YKY 5x70 | m | 50 |  | 0
2.1.2.4.3 | Przewody kabelkowe typu LgYżo 4 mm2 | m | 471 |  | 0
2.1.2.4.4 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel N2XH 3x1,5mm2 | m | 3750 |  | 0
2.1.2.4.5 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - N2XH 5x6 | m | 20 |  | 0
2.1.2.4.6 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel N2XH 2x1,5mm2 | m | 3145 |  | 0
2.1.2.4.7 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel N2XH 3x2,5mm2 | m | 1800 |  | 0
2.1.2.4.8 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 3x1.5mm2 | m | 50 |  | 0
2.1.2.4.9 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 3x2.5mm2 | m | 65 |  | 0
2.1.2.4.10 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 5x10mm2 | m | 35 |  | 0
2.1.2.4.11 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 5x4mm2 | m | 240 |  | 0
2.1.2.4.12 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 5x2,6mm2 | m | 120 |  | 0
2.1.2.4.13 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 3x4mm2 | m | 50 |  | 0
2.1.2.4.14 | Dostawa i montaż przewód monitoringu | m | 1700 |  | 0
2.1.2.4.15 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 15 |  | 0
2.1.2.4.16 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 138 |  | 0
2.1.2.5 | Fotowoltaika |  |  |  | 0
2.1.2.5.1 | Dostawa i montaż Panele fotowoltaiczne 450W | szt | 9 |  | 0
2.1.2.5.2 | Dostawa i montaż Konstrukcja pod fotowoltaikę | szt. | 9 |  | 0
2.1.2.5.3 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne | kpl. | 1 |  | 0
2.1.2.5.4 | Dostawa i montaż Falownik 4kW | szt. | 1 |  | 0
2.1.2.5.5 | Dostawa i montaż Rozdzilnica RPV AC | szt. | 1 |  | 0
2.1.2.5.6 | Dostawa i montaż Rozdzilnica DC | szt. | 1 |  | 0
2.1.2.5.7 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | szt | 2 |  | 0
2.1.2.5.8 | Dostawa i montaż przewód solarny fi6 | m | 140 |  | 0
2.1.2.5.9 | Uzgodnienienie z Energetyką | kpl. | 1 |  | 0
2.1.2.6 | Oświetlenie podstawowe |  |  |  | 0
2.1.2.6.1 | Dostawa i montaż C3 CAPS SD60 LED 545lm 6W 36D 3000K DALI | kpl. | 96 |  | 0
2.1.2.6.2 | Dostawa i montaż C4 CAPS SD60 LED 545lm 6W 60D 3000K DALI | kpl. | 8 |  | 0
2.1.2.6.3 | Dostawa i montaż D1 DL 170 LED 20W 90D 3000K | kpl. | 9 |  | 0
2.1.2.6.4 | Dostawa i montaż D2 DL 50 LV LED 2W 30D, IP67 3000K DALI | kpl. | 18 |  | 0
2.1.2.6.5 | Dostawa i montaż L1 STAX 100 LED 13W 60D honeycomb UGR<16 3000K DALI | kpl. | 60 |  | 0
2.1.2.6.6 | Dostawa i montaż L1A STAX 100 LED 8W 60D honeycomb UGR<14 3000K DALI | kpl. | 20 |  | 0
2.1.2.6.7 | Dostawa i montaż Z1 NELLY WHITE TW LED 15W 80D UGR<16 3000K DALI | kpl. | 35 |  | 0
2.1.2.6.8 | Dostawa i montaż Z2A NFRA 2x8 lenses 2x1290lm 2x12W L=1400mm 3000K UGR<19 DALI | kpl. | 1 |  | 0
2.1.2.6.9 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 1 |  | 0
2.1.2.6.10 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 99 |  | 0
2.1.2.7 | Oświetlenie awaryjne |  |  |  | 0
2.1.2.7.1 | Dostawa i montaż QP31 AXP PREMIUM/LiFePO4 460lm 1h RU RW2 SE IP65/20 dostropowy, | kpl. | 2 |  | 0
2.1.2.7.2 | Dostawa i montaż QP63 AXP PREMIUM/LiFePO4 785lm 1h RU RW2 SE IP65/20 dostropowy, | kpl. | 4 |  | 0
2.1.2.7.3 | Dostawa i montaż ON30+T OUTDOOR LED PREMIUM/LiFePO4 460lm 1h RU SE IP66 naścienny, | kpl. | 2 |  | 0
2.1.2.7.4 | Dostawa i montaż Y5 ARROW N PREMIUM/LiFePO4 1h RU RW2 SA IP40 naścienny/nastropowy, | kpl. | 13 |  | 0
2.1.2.7.5 | Dostawa i montaż AN3S AWEX ARROW N PREMIUM/LiFePO4 365lm 1h RU RW2 SE IP40, zwieszana | kpl. | 15 |  | 0
2.1.2.7.6 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 1 |  | 0
2.1.2.7.7 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 99 |  | 0
2.1.2.8 | Osprzęt |  |  |  | 0
2.1.2.8.1 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceg- lanym | szt. | 154 |  | 0
2.1.2.8.2 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 154 |  | 0
2.1.2.8.3 | Dostawa i montaż Gniazda pojedyncze IP20 | szt. | 153 |  | 0
2.1.2.8.4 | Dostawa i montaż Helvar 321D2 Multisensor (DALI-2) | szt | 42 |  | 0
2.1.2.8.5 | Dostawa i montaż Helvar 320D2 PIR DALI-2 | szt | 1 |  | 0
2.1.2.8.6 | Dostawa i montaż Floorbox typu B: 4xRJ45, 2x230V, 3x230Vd komputerowe | szt | 42 |  | 0
2.1.2.8.7 | Dostawa i montaż Floorbox typu B: 4xRJ45, 2x230V, 3x230Vd komputerowe | szt | 42 |  | 0
2.1.2.8.8 | Dostawa i montaż Helvar przekaźnik ON/OFF 1-no kanałowy DALI 492 | szt | 4 |  | 0
2.1.2.8.9 | Dostawa i montażHelvar 950 Lighting Router DALI | szt | 2 |  | 0
2.1.2.8.10 | Dostawa i montaż Helvar panel dotykowy 7' ST7-W | szt | 1 |  | 0
2.1.2.8.11 | Dostawa i montaż Helvar 135WD2 Panel 7-mio przyciskowy (DALI-2) + Helvar 230S Ramka pojedyńcza | szt | 15 |  | 0
2.1.2.8.12 | Dostawa i montaż przycisku PWP | szt | 1 |  | 0
2.1.2.8.13 | Dostawa i montaż łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej-Wyłącznik 1 bieg ip20 p.t | szt. | 1 |  | 0
2.1.2.8.14 | Dostawa i montaż Floorbox typu C: F4xRJ45, 1x230Vd komputerowe, 1x230Vh (Harting) | szt | 6 |  | 0
2.1.2.8.15 | Dostawa i montaż puszka rewizyjna kanału podłogowego, tehalit.UD 428x428mm | szt | 6 |  | 0
2.1.2.9 | Przejścia ogniowe |  |  |  | 0
2.1.2.9.1 | Przejścia ogniowe | kpl. | 1 |  | 0
2.1.3 | INSTALACJE TELETCHNICZNE |  |  |  | 0
2.1.3.1 | SSP |  |  |  | 0
2.1.3.1.1 | Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu-CUBUS MTD 533X | szt. | 68 |  | 0
2.1.3.1.2 | Montaż gniazd pożarowych | szt. | 68 |  | 0
2.1.3.1.3 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - wskaźnik zadziałania BX-UPI | szt. | 35 |  | 0
2.1.3.1.4 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego MCP545X-1RPL | szt. | 6 |  | 0
2.1.3.1.5 | Sygnalziator SA-K7 | szt. | 4 |  | 0
2.1.3.1.6 | Montaż modułu adresowego sterującego do 8 wejść/wyjść Moduł BX-OI2 | szt. | 2 |  | 0
2.1.3.1.7 | Montaż modułu adresowego sterującego do 8 wejść/wyjść Moduł BX-O1 | szt. | 2 |  | 0
2.1.3.1.8 | Montaż modułu adresowego sterującego do 8 wejść/wyjść Moduł BX-REL4 | szt. | 6 |  | 0
2.1.3.1.9 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód uniepalniony pętli typ HTKSH 1x2x0,8 | m | 800 |  | 0
2.1.3.1.10 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YnTKSYekw 1x2x0,8 | m | 740 |  | 0
2.1.3.1.11 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm uk adane n.t. | m | 740 |  | 0
2.1.3.1.12 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód HDGS 2x1,5 | m | 1070 |  | 0
2.1.3.1.13 | Puszki PIP | kpl. | 40 |  | 0
2.1.3.1.14 | Uruchomienie systemu ssp | kpl. | 1 |  | 0
2.1.3.2 | KD |  |  |  | 0
2.1.3.2.1 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu czytnik identyfikujący Access reader HID HID iCLASS SE R10 | szt. | 10 |  | 0
2.1.3.2.2 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu czytnik identyfikujący Access reader HID HID iCLASS SE RK40 | szt. | 2 |  | 0
2.1.3.2.3 | Montaż elementów FR1500-WP | szt | 6 |  | 0
2.1.3.2.4 | Montaż Tripodów | szt | 8 |  | 0
2.1.3.2.5 | Montaż detektorów | szt | 8 |  | 0
2.1.3.2.6 | Demontaż i montaż Tripodów w kontenerze tymczasowym | szt | 12 |  | 0
2.1.3.2.7 | Demontaż i montaż detektoró w kontenerze tymczasowym | szt | 12 |  | 0
2.1.3.2.8 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 4 drzwiowy | szt. | 3 |  | 0
2.1.3.2.9 | Dostawa i montaż Zasilacz do KD | szt | 1 |  | 0
2.1.3.2.10 | Montaż przycisku ewakuacyjnego | szt | 7 |  | 0
2.1.3.2.11 | Instalowanie przycisku wyjścia natynkowy | szt. | 14 |  | 0
2.1.3.2.12 | Podłaczenie kontraktron | szt | 10 |  | 0
2.1.3.2.13 | Dostawa i montaż Przewód LSOH kat. 6 | m | 600 |  | 0
2.1.3.2.14 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm uk adane n.t. | m | 600 |  | 0
2.1.3.2.15 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód uniepalniony typ HTKSH 1x2x1 | m | 1000 |  | 0
2.1.3.2.16 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód uniepalniony typ HTKSH 1x2x0,5 | m | 600 |  | 0
2.1.3.2.17 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód uniepalniony typ HTKSH 1x2x2 | m | 600 |  | 0
2.1.3.2.18 | Montaż sygnalziatora | szt | 3 |  | 0
2.1.3.2.19 | Testowanie i uruchomienie systemu | kpl | 1 |  | 0
2.1.3.3 | CCTV |  |  |  | 0
2.1.3.3.1 | Dostawa i montaż Switch | kpl. | 1 |  | 0
2.1.3.3.2 | Dostawa i montaż Rejestrator do 32 kamer | kpl. | 1 |  | 0
2.1.3.3.3 | Dostawa i montaż Kamera kopułkowa | szt | 8 |  | 0
2.1.3.3.4 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceg- lanym | szt. | 8 |  | 0
2.1.3.3.5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 8 |  | 0
2.1.3.3.6 | Dostawa i montaż Gniazdo internetowe 1xRJ45 | kpl. | 8 |  | 0
2.1.3.3.7 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm uk adane n.t. | m | 350 |  | 0
2.1.3.3.8 | Dostawa i montaż Przewód LSOH kat. 6 | m | 700 |  | 0
2.1.3.3.9 | Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU | szt | 8 |  | 0
2.1.3.3.10 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia | pomiar | 1 |  | 0
2.1.3.3.8 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia | pomiar | 7 |  | 0
2.1.3.3.9 | Dostawa i montaż Stanowisko operatorskie | szt | 1 |  | 0
2.1.3.3.10 | Uruchomienie | szt | 1 |  | 0
2.1.3.4 | LAN |  |  |  | 0
2.1.3.4.1 | Dostawa i montaż szaf LAN | kpl. | 1 |  | 0
2.1.3.4.2 | Dostawa i montaż Access point | szt | 3 |  | 0
2.1.3.4.3 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm uk adane n.t. | m | 200 |  | 0
2.1.3.4.4 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceg- lanym | szt. | 202 |  | 0
2.1.3.4.5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 202 |  | 0
2.1.3.4.6 | Gniazdo internetowe 2xRJ45 | kpl. | 202 |  | 0
2.1.3.4.7 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceg- lanym | szt. | 2 |  | 0
2.1.3.4.8 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 8 |  | 0
2.1.3.4.9 | Dostawa i montaż Gniazdo HDMI | kpl. | 8 |  | 0
2.1.3.4.10 | Dostawa i montaż Przewód LSOH kat. 6 | m | 11300 |  | 0
2.1.3.4.11 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia | pomiar | 1 |  | 0
2.1.3.4.12 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia | pomiar | 403 |  | 0
2.1.3.6 | Przejścia ogniowe |  |  |  | 0
2.1.3.6.1 | Przejścia ogniowe | kpl. | 1 |  | 0
2.1.4 | BMS |  |  |  | 0
2.1.4.1 | Dostawa i montaż RM.N14W14 | szt. | 1 |  | 0
2.1.4.2 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | szt | 1 |  | 0
2.1.4.3 | Programowanie | kpl. | 1 |  | 0
2.1.4.4 | Okablowanie | kpl. | 1 |  | 0
| WARTOŚĆ NETTO RAZEM |  |  |  | 0

## Arkusz4_Zest_Ceny_Ofert
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW CENY OFERTOWEJ (Arkusz nr 4) - BRANŻA SANITARNA Baltic Hub w Gdańsku - ROZBUDOWA
Lp. | Element robót | Jedn. | Ilość [j.m.] | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] | Uwagi
3 | BRANŻA SANITARNA |  |  |  | 0
3.1 | BRANŻA SANITARNA - BUDYNEK |  |  |  | 0
3.1.1 | INSTALACJA CENTRANEGO OGRZEWANIA |  |  |  | 0
3.1.1.1 | Kurtyna powietrzna Rosenberg typu DAM ECM 2000 A bez nagrzewnicy elektrycznej. Parametry: 0,264 kW, 230 V, 50 Hz. Pozostale parametry zgodnie z projektem | szt. | 2 |  | 0
3.1.2 | INSTALACJA FREONOWA (VRF + agregaty do chłodnic w centralach) |  |  |  | 0
3.1.2.1 | Urządzenia - montaż |  |  |  | 0
3.1.2.1.1 | Jednostka zewnętrzna, inwerterowa typ REMA20A. Parametry: chłodzenie : 47 kW, grzanie 31,6 kW (VRF układ 3) - montaż | szt. | 1 |  | 0
3.1.2.1.2 | Jednostka wewnętrzna, inwerterowa, wersja kanałowa typ FXDA10A + sterownik - montaż | szt. | 3 |  | 0
3.1.2.1.3 | Jednostka wewnętrzna, inwerterowa, wersja kanałowa typ FXDA15A + sterownik - montaż | szt. | 3 |  | 0
3.1.2.1.4 | Jednostka wewnętrzna, inwerterowa, wersja kanałowa typ FXDA25A + sterownik - montaż | szt. | 9 |  | 0
3.1.2.1.5 | Jednostka wewnętrzna, inwerterowa, wersja kanałowa typ FXD402A + sterownik - montaż | szt. | 2 |  | 0
3.1.2.1.6 | Jednostka wewnętrzna, inwerterowa, wersja kanałowa typ FXDA50A + sterownik - montaż | szt. | 2 |  | 0
3.1.2.1.7 | Dostawa urządzeń klimatyzacji VRF układu 3 | kpl | 1 |  | 0
3.1.2.1.8 | Jednostka zewnętrzna centrali N14W14 typ RXYSA6AY1, chłodzenie : 15,9 kW | szt. | 1 |  | 0
3.1.2.1.9 | Zawory elektromagnetyczne na zasilaniu i powrocie do wymiennika w centrali | szt. | 2 |  | 0
3.1.2.2 | Rury |  |  |  | 0
3.1.2.2.1 | Rury miedziane dn 6,35mm wraz z kształtkami i elemntami montażowymi | m | 204 |  | 0
3.1.2.2.2 | Rury miedziane dn 9,52mm wraz z kształtkami i elemntami montażowymi | m | 227 |  | 0
3.1.2.2.3 | Rury miedziane dn 12,7mm wraz z kształtkami i elemntami montażowymi | m | 58 |  | 0
3.1.2.2.4 | Rury miedziane dn 15,9mm wraz z kształtkami i elemntami montażowymi | m | 86 |  | 0
3.1.2.2.5 | Rury miedziane dn 19,1mm wraz z kształtkami i elemntami montażowymi | m | 19 |  | 0
3.1.2.2.6 | Rury miedziane dn 22,2mm wraz z kształtkami i elemntami montażowymi | m | 19 |  | 0
3.1.2.2.7 | Rury miedziane dn 28,6mm wraz z kształtkami i elemntami montażowymi | m | 8 |  | 0
3.1.2.2.8 | Rurociąg miedziany preizolowany do instalacji freonowych 15,9 mm wraz z izolacją kauczukową 20mm typu AF/Armaleflex. Rurki układane w korytku elektrycznym. | m | 3.5 |  | 0
3.1.2.2.9 | Rurociąg miedziany preizolowany do instalacji freonowych 9,5 mm wraz z izolacją kauczukową 18mm typu AF/Armaleflex. Rurki układane w korytku elektrycznym. | m | 3.5 |  | 0
3.1.2.2.10 | Płaszcze ochronne z blachy stalowej rurociągi o śr. zew. do 55 mm | m2 | 1.12 |  | 0
3.1.2.3 | Izolacje |  |  |  | 0
3.1.2.3.1 | Izolacja kauczukowa gr 13mm dla rury dn 6mm | m | 204 |  | 0
3.1.2.3.2 | Izolacja kauczukowa gr 13mm dla rury dn 9mm | m | 227 |  | 0
3.1.2.3.3 | Izolacja kauczukowa gr 13mm dla rury dn 12mm | m | 58 |  | 0
3.1.2.3.4 | Izolacja kauczukowa gr 13mm dla rury dn 15mm | m | 86 |  | 0
3.1.2.3.5 | Izolacja kauczukowa gr 13mm dla rury dn 19mm | m | 19 |  | 0
3.1.2.3.6 | Izolacja kauczukowa gr 13mm dla rury dn 22mm | m | 19 |  | 0
3.1.2.3.7 | Izolacja kauczukowa gr 13mm dla rury dn 28mm | m | 8 |  | 0
3.1.2.3.8 | Płaszcze ochronne z blachy stalowej rurociągi o śr. zew. do 55 mm | m2 | 1.53 |  | 0
3.1.2.4 | Przedmuchanie azotem, próba szczelności, napełnienie instalacji |  |  |  | 0
3.1.2.4.1 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 1.0 tys.kcal/h | kpl. | 19 |  | 0
3.1.2.4.2 | Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 1.0 tys.kcal/h | kpl. | 19 |  | 0
3.1.2.4.3 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow - czynnikiem chłodniczym - wydajność 1.0 tys.kcal/h | kpl. | 19 |  | 0
3.1.2.4.4 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 1.0 tys.kcal/h | kpl. | 19 |  | 0
3.1.2.4.5 | Taca ociekowa | kpl | 1 |  | 0
3.1.2.4.6 | Kabel grzewczy do tacki ociekowej | szt | 1 |  | 0
3.1.2.4.7 | Przewód komunikacyjny 5x1,5mm2 | m | 210 |  | 0
3.1.2.4.8 | Łapki pod jednostki zewnętrzne | kpl | 1 |  | 0
3.1.2.5 | Roboty budowlane - przejścia p.poż |  |  |  | 0
3.1.2.5.1 | Przejście p.poż dn 9-28mm - opaska ognioochronna | szt. | 5 |  | 0
3.1.3 | INSTALACJA CIEŁA TECHNOLOGICZNEGO |  |  |  | 0
3.1.3.1 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe bez szwu dn 25mm wg PN 80/H-74219 z atestem producenta i świadectwem odbioru Zetom, łączone przez spawanie | m | 83 |  | 0
3.1.3.2 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 8.78 |  | 0
3.1.3.3 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 8.78 |  | 0
3.1.3.4 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 8.78 |  | 0
3.1.3.5 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 8.78 |  | 0
3.1.3.6 | Izolacja rur stalowych dn 25mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej typ Rockwool 800 o grubości 25mm | m | 83 |  | 0
3.1.3.7 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej rurociągi o śr. zew. do 55 mm | m2 | 21.37 |  | 0
3.1.3.8 | Próby szczelności instalacji c.o. | m | 83 |  | 0
3.1.3.9 | Płukanie instalacji c.o | m | 83 |  | 0
3.1.3.10 | Zawór zwrotny Zetkama fig 275 dn 25mm, PN 10, t = 100°C | szt. | 2 |  | 0
3.1.3.11 | Zawór odcinający gwintowany VALVEX z półśrubunkiem dn 25mm, PN 10, t = 100°C | szt. | 3 |  | 0
3.1.3.12 | Zawór odcinający z nastawą wstępną dn 25mm Honeywell Kombi 2+ | szt. | 1 |  | 0
3.1.3.13 | Zawór regulacyjny trójdrogowy Honeywell DR 25 GMLA mieszający z siłownikiem VMM - 20 | szt. | 1 |  | 0
3.1.3.14 | Fitr siatkowy Zetkama fig 821 dn 25mm o parametrach: kvs 14,7, PN 16, tmax = 160°C | szt. | 1 |  | 0
3.1.3.15 | Odpowietrznik automatyczny dn 15 mm | szt. | 3 |  | 0
3.1.3.16 | Zawór czerpalny ze złączką do węża dn 20mm | szt. | 2 |  | 0
3.1.3.17 | Pompa cyrkulacyjna Wilo, Yonos MAXO 25/0,5-7 dla nagrzewnicy centali N14W14 wraz z niezbędnymi materiałami uszczelniającymi i montażowymi. Parametry zgodne z projektem | szt. | 1 |  | 0
3.1.3.18 | Termometr o zakresie 0 do 100 st C. | szt. | 3 |  | 0
3.1.3.19 | Manometr tarczowy o średnicy tarczy 10 cm i zakresi 1-10 atm | szt. | 4 |  | 0
3.1.3.20 | Opaska ognioochronna CP-648-S z elastyczną masą uszczelniającą typ CFS-S ACR dla rury stalowej dn 25mm | szt. | 4 |  | 0
3.1.4 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |  |  | 0
3.1.4.1 | Rury PE-RT (Uni Pipe Plus) PN16 dn 25x2,5mm do instalacji wody zimnej o połaczeniach systemowych wraz z elementami montażowymi, rurami ochronnymi, punktami stałymi i mocowaniem | m | 30 |  | 0
3.1.4.2 | Izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej na bazie syntetycznego kauczuku gr 13mm dla rury dn 25mm | m | 21 |  | 0
3.1.4.3 | Izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej na bazie syntetycznego kauczuku gr 100mm dla rury dn 25mm (na dachu) | m | 9 |  | 0
3.1.4.4 | Płaszcz ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,5mm. | m2 | 20 |  | 0
3.1.4.5 | Kable grzewcze na wodzie zimnej do nawilżaczy (dach) wraz z pozostałymi elementami - kabel DEVIpipequard 10 cięty na długość - 10m - termostat Devireg 330 -10+10'C - 1 szt - element montażowy ZPKS-KZ - 1 szt - taśma Al. 50mmx45m - 1 szt - naklejka ostrzegawcza, paczka 20szt - 1 op | m | 10 |  | 0
3.1.4.6 | Zawór kulowy z dźwignią 1 2100 0X Herz dn 20mm | szt. | 1 |  | 0
3.1.4.7 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 30 |  | 0
3.1.4.8 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 30 |  | 0
3.1.4.9 | Opaska ognioochronna CP-648-S z elastyczną masą uszczelniającą typ CFS-S ACR dn 25mm | szt. | 1 |  | 0
3.1.5 | INSTALACJA HYDRANTOWA |  |  |  | 0
3.1.5.1 | Przeniesienie zestawu przyłącza wodociągowego poza słup | kpl | 1 |  | 0
3.1.5.2 | Rozkucie posadzki | m | 3 |  | 0
3.1.5.3 | Demontaż rury 63x5,8 PE100 | m | 23 |  | 0
3.1.5.4 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 50 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych | m | 4 |  | 0
3.1.5.5 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 4 |  | 0
3.1.5.6 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 4 |  | 0
3.1.5.7 | Izolacja otuliną kauczukową gr 13mm dla rury stalowej dn 50mm | m | 4 |  | 0
3.1.5.8 | Opaska ognioochronna CP-648-S z elastyczną masą uszczelniającą typ CFS-S ACR dn 50mm (przejście ściana zewnętrzna) | szt. | 1 |  | 0
3.1.5.9 | Rura osłonowa stalowa dn 100mm (przejscie przez ścianę zewnętrzną) | m | 2 |  | 0
3.1.6 | KANALIZACJA |  |  |  | 0
3.1.6.1 | Instalacja odprowadzenia skroplin |  |  |  | 0
3.1.6.1.1 | Rury Nibco PVC-U dn 80mm do instalacji skroplin o połaczeniach systemowych wraz z elementami montażowymi. rurami ochronnymi. punktami stałymi i mocowaniem | m | 14 |  | 0
3.1.6.1.2 | Rury Nibco PVC-Udn 50mm do instalacji skroplin o połaczeniach systemowych wraz z elementami montażowymi. rurami ochronnymi. punktami stałymi i mocowaniem | m | 10 |  | 0
3.1.6.1.3 | Rury Nibco PVC-U dn 40mm do instalacji skroplin o połaczeniach systemowych wraz z elementami montażowymi. rurami ochronnymi. punktami stałymi i mocowaniem | m | 24 |  | 0
3.1.6.1.4 | Rury Nibco PVC-U dn 32mm do instalacji skroplin o połaczeniach systemowych wraz z elementami montażowymi. rurami ochronnymi. punktami stałymi i mocowaniem | m | 31 |  | 0
3.1.6.1.5 | Rury Nibco PVC-U dn 25mm do instalacji skroplin o połaczeniach systemowych wraz z elementami montażowymi. rurami ochronnymi. punktami stałymi i mocowaniem | m | 89 |  | 0
3.1.6.1.6 | Syfon suchy Purus do odprowadzania skroplin do zabudowy poziomej. Blokada zapachów poprzez wkład z membrany (dn 32) | szt. | 1 |  | 0
3.1.6.1.7 | Syfon suchy Purus do odprowadzania skroplin do zabudowy poziomej. Blokada zapachów poprzez wkład z membrany (dn 40) | szt. | 1 |  | 0
3.1.6.1.8 | Syfon kondensacyjny Hutterer-lechnerdn 50mm do odprowadzania skroplin do zabudowy poziomej. Z zaworem zwrotnym, czyszczakiem, z zamknięciem wodnym | szt. | 2 |  | 0
3.1.6.1.9 | Opaska ognioochronna CP-648-S z elastyczną masą uszczelniającą typ CFS-S ACR na rure dn 90mm | szt. | 3 |  | 0
3.1.6.1.10 | Opaska ognioochronna CP-648-S z elastyczną masą uszczelniającą typ CFS-S ACR na rure dn 50mm | szt. | 4 |  | 0
3.1.6.1.11 | Opaska ognioochronna CP-648-S z elastyczną masą uszczelniającą typ CFS-S ACR na rure dn 40mm | szt. | 2 |  | 0
3.1.6.1.12 | Opaska ognioochronna CP-648-S z elastyczną masą uszczelniającą typ CFS-S ACR na rure dn 32mm | szt. | 3 |  | 0
3.1.6.1.13 | Opaska ognioochronna CP-648-S z elastyczną masą uszczelniającą typ CFS-S ACR na rure dn 25mm | szt. | 2 |  | 0
3.1.6.2 | Demontaże |  |  |  | 0
3.1.6.2.1 | Demontaż rurociągu z PP o śr. 160mm (kanalizacja deszczowa) | m | 21 |  | 0
3.1.6.3 | Kanalizacja deszczowa podcisnieniowa |  |  |  | 0
3.1.6.3.1 | Dostawa i montaż kanalizacji deszczowej podcisnieniowej (wpust Pluvia DN56, kołnierz Geberit Pluvia do pokryć bitumicznych i przewodów) | kpl | 1 |  | 0
3.1.6.3.2 | Przejścia p.poż dla przewodów z rur niepalnych dn 50mm w ścianie i w stropie. Masa ogniochronna PROMASTOP-Coating + wełna mineralna | szt. | 4 |  | 0
3.1.6.3.3 | Dostawa i montaż kanalizacji deszczowej podcisnieniowej (elementy należące do przebudowy wymagane do wykonania w rozbudowie) | kpl | 1 |  | 0
3.1.6.3.4 | Rura osłonowa stalowa dn 300mm (elementy należące do przebudowy wymagane do wykonania w rozbudowie) | m | 2 |  | 0
3.1.6.3.5 | Przejścia p.poż dla przewodów z rur niepalnych dn 50mm w ścianie i w stropie. Masa ogniochronna PROMASTOP-Coating + wełna mineralna (elementy należące do przebudowy wymagane do wykonania w rozbudowie) | szt. | 3 |  | 0
3.1.6.3.6 | Łańcuch uszczelniający ŁU-5. Przejście szczelne przewodu przechodzącego w płycie fundamntowej zabezpieczający przes przenikaniem cieczy, wilgoci i gazów. . Przewód PVC160, fi otworu 224mm | szt. | 1 |  | 0
3.1.7 | WENTYLACJA MECHANICZNA |  |  |  | 0
3.1.7.1 | Demontaże -kanały do demontażu przy rozbudowie |  |  |  | 0
3.1.7.1.1 | Demontaż kanałów SPIRO wraz z osprzetem | m | 27 |  | 0
3.1.7.2 | Kanały |  |  |  | 0
3.1.7.2.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) dn 250 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 12.46 |  | 0
3.1.7.2.2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) dn 200 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 15.39 |  | 0
3.1.7.2.3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) dn 160 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 43.71 |  | 0
3.1.7.2.4 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) dn 125 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 21 |  | 0
3.1.7.2.5 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) dn 100 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 2.2 |  | 0
3.1.7.2.6 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/II o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % | m2 | 64.72 |  | 0
3.1.7.2.7 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 54.18 |  | 0
3.1.7.2.8 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 4.8 |  | 0
3.1.7.2.9 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 30.52 |  | 0
3.1.7.2.10 | Kanał elastyczny flex aluminiowy dn 160mm z izolacją cieplną 30mm | m | 21 |  | 0
3.1.7.2.11 | Kanał elastyczny flex aluminiowy dn 200mm | m | 18 |  | 0
3.1.7.2.12 | Kanał elastyczny flex aluminiowy dn 160mm | m | 107 |  | 0
3.1.7.2.13 | Kanał elastyczny flex aluminiowy dn 100mm | m | 2 |  | 0
3.1.7.3 | Izolacje |  |  |  | 0
3.1.7.3.1 | Izolacja wełną mineralna samoprzylepną gr 30mm | m2 | 98.62 |  | 0
3.1.7.3.2 | Izolacja wełną mineralna gr 80mm | m2 | 91.7 |  | 0
3.1.7.3.3 | Płaszcze ochronne z blachy stalowej | m2 | 91.7 |  | 0
3.1.7.4 | Osprzęt wentylacyjny |  |  |  | 0
3.1.7.4.1 | Tłumik akustyczny LOXMIDE SA-1100-480-500-4-20075-AB-O wraz z kompletem materiałów montażowych | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.2 | Tłumik akustyczny LOXMIDE SA-1000-500-700-4-20050-AR-O wraz z kompletem materiałów montażowych | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.3 | Tłumik akustyczny LOXMIDE SA-1000-500-600-4-20050-AR-O wraz z kompletem materiałów montażowych | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.4 | Tłumik akustyczny LOXMIDE SA-1100-480-1000-4-20075-AB-O wraz z kompletem materiałów montażowych | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.5 | Tłumik akustyczny LOXMIDE SA-800-500-1400-3-20067-AB-O wraz z kompletem materiałów montażowych | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.6 | Regulator zmiennego wydatku TROX TVR-D Easy typ VAV dn 200mm wraz z siłownikiem i tłumikiem akustycznym. | szt. | 4 |  | 0
3.1.7.4.7 | Regulator stałego wydatku TROX VFL typ CAV dn 100mm | szt. | 2 |  | 0
3.1.7.4.8 | Regulator stałego wydatku TROX VFL typ CAV dn 125mm | szt. | 15 |  | 0
3.1.7.4.9 | Regulator stałego wydatku TROX VFL typ CAV dn 160mm | szt. | 17 |  | 0
3.1.7.4.10 | Regulator stałego wydatku TROX VFL typ CAV dn 200mm | szt. | 2 |  | 0
3.1.7.4.11 | Szczelina nieaktywna Loximide KLN-3/1100 | szt. | 4 |  | 0
3.1.7.4.12 | Szczelina nieaktywna Loximide KLN-3/600 | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.13 | Szczelina nieaktywna Loximide KLN-3/900 | szt. | 6 |  | 0
3.1.7.4.14 | Szczelina nieaktywna Loximide KLN-3/300 | szt. | 4 |  | 0
3.1.7.4.15 | Szczelina nieaktywna Loximide KLN-3/1200 | szt. | 11 |  | 0
3.1.7.4.16 | Szczelina nieaktywna Loximide KLN-3/700 | szt. | 4 |  | 0
3.1.7.4.17 | Szczelina nieaktywna Loximide KLN-3/1000 | szt. | 6 |  | 0
3.1.7.4.18 | Szczelina nieaktywna Loximide KLN-3/1500 | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.19 | Szczelina nieaktywna Loximide KLN-2/500 | szt. | 2 |  | 0
3.1.7.4.20 | Nawiewnik 3-szczelinowy KLN-3/1200, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową o wysokości 65cm z trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 10 |  | 0
3.1.7.4.21 | Nawiewnik 3-szczelinowy KLN-3/1000, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową o wysokości 65cm z trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.22 | Nawiewnik 3-szczelinowy KLN-3/600, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową o wysokości 65cm z trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 2 |  | 0
3.1.7.4.23 | Nawiewnik 4-szczelinowy KLN-4/700, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową o wysokości 65cm z trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 2 |  | 0
3.1.7.4.24 | Nawiewnik 4-szczelinowy KLN-4/300, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową o wysokości 65cm z trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 2 |  | 0
3.1.7.4.25 | Nawiewnik 3-szczelinowy KLN-3/300, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową o wysokości 65cm z trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 3 |  | 0
3.1.7.4.26 | Nawiewnik 3-szczelinowy KLN-3/400, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową o wysokości 65cm z trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 3 |  | 0
3.1.7.4.27 | Nawiewnik 3-szczelinowy KLN-3/500, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową o wysokości 65cm z trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.28 | Nawiewnik 3-szczelinowy KLN-3/700, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową o wysokości 65cm z trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 13 |  | 0
3.1.7.4.29 | Nawiewnik 2-szczelinowy KLN-2/1000, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową o wysokości 65cm z trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 5 |  | 0
3.1.7.4.30 | Nawiewnik sufitowy Loximide DCN-160, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową z jednym lub trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych | szt. | 4 |  | 0
3.1.7.4.31 | Nawiewnik sufitowy Loximide LMT 600x300, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową z jednym lub trzema króćcami o średnicy 200mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 17 |  | 0
3.1.7.4.32 | Nawiewnik sufitowy Loximide LMT 300x300, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową z jednym lub trzema króćcami o średnicy 160mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 11 |  | 0
3.1.7.4.33 | Nawiewnik sufitowy Loximide LMT 150x300, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową z jednym lub trzema króćcami o średnicy 125mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 5 |  | 0
3.1.7.4.34 | Nawiewnik sufitowy Loximide LMT 900x300, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową z jednym lub trzema króćcami o średnicy 200mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.35 | Nawiewnik sufitowy Loximide KQ2 330x330, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową z jednym lub trzema króćcami o średnicy 200mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.36 | Nawiewnik sufitowy Loximide DSO-200, wykonany z aluminium malowany na kolor uzgodniony z architektem, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową z jednym króćcem o średnicy 200mm i kompletem materiałów montażowych | szt. | 6 |  | 0
3.1.7.4.37 | Nawiewnik sufitowy Loximide KU9-100, wykonany z aluminium malowany na kolor RAL9010, z wytłumioną poprzez zaizolowanie skrzynką przyłączeniową z jednym króćcem o średnicy 100mm i kompletem materiałów montażowych. | szt. | 2 |  | 0
3.1.7.4.38 | Króciec osiatkowany 400x200mm | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.39 | Króciec osiatkowany 300x200mm | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.40 | Czerpnia ścienna 800x600mm | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.41 | Wyrzutnia ścienna 800x600mm | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.42 | Przepustnica 300x100mm | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.43 | Przepustnica 250x200mm | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.4.44 | Przepustnica 300x200mm | szt. | 4 |  | 0
3.1.7.5 | Urzadzenia |  |  |  | 0
3.1.7.5.1 | Centrala wentylacyjna N14W14 nawiewno-wywiewna KLIMOR EVO-S 0400 w wykonaniu dachowym z rotorowym odzyskiem ciepła. Nawiew: 3000m3/h, dPstat=450Pa. Wywiew: 3000m3/h, dPstat=450Pa wraz z nawilżaczem parowym elektrodowym typ STM.HFMG.ASM 15 . Pozostałe parametry i wyposażenie zgodne z projektem. | szt. | 1 |  | 0
3.1.7.6 | Próby, uruchomienie i regulacja instalacji |  |  |  | 0
3.1.7.6.1 | Uruchomienie central i okablowanie central | kpl. | 1 |  | 0
3.1.7.6.2 | Protokoły z pomiarów. regulacja | kpl | 95 |  | 0
3.1.7.6.3 | Rewizje na kanałach wentylacyjnych umożliwiające okresowe czyszczenie instalacji. | kpl | 1 |  | 0
| WARTOŚĆ NETTO RAZEM |  |  |  | 0

## Arkusz5_Zest_Ceny_Ofert
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW CENY OFERTOWEJ (Arkusz nr 5) - INNE - MEBLE RUCHOME Baltic Hub w Gdańsku - ROZBUDOWA
Lp. |  | Element robót | Jedn. | Ilość [j.m.] | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] | Uwagi
4 | INNE |  |  |  |  | 0
4.1 | ROZBUDOWA |  |  |  |  | 0
4.1.1 | MEBLE RUCHOME |  |  |  |  | 0
4.1.1.1 | MR-b01 | Biurko prostokątne z możliwością regulacji wysokości. Pokoje biurowe | szt. | 36 |  | 0 | Biurko pojedyncze Lano-E 300 T / Typ systemu: Lano-E 300 T Kształt blatu: Blat prosty Szerokość [mm]: 1600 Głębokość [mm]: 800 Wysokość [mm]: 740 Grubość blatu [mm]: 25 Zakres regulacji [mm]: 625-1275 Blat przesuwny z kanałem kablowym: Nie Typ panelu sterowania: Panel sterujący PREMIUM z wyświetlaczem Rodzaj przelotki kablowej: Bez przelotki
4.1.1.2 | MR-b04 | Stanowisko obsługi interesantów | szt. | 1 |  | 0
4.1.1.3 | MR-b04B | Stanowisko obsługi interesantów | szt. | 1 |  | 0
4.1.1.4 | MR-s01 | Stół kawowy, prostokątny. Stoły w strefach spotkań | szt. | 4 |  | 0
4.1.1.5 | MR-s01B | Stoły w strefach spotkań | szt. | 1 |  | 0
4.1.1.6 | MR-s02 | Stół konferencyjny, prostokątny z możliwością składania. | szt. | 3 |  | 0 | Stół prosty z blatem uchylnym Maro I-eM, wymiary 1600x800x740, blat melamina, stelaż malowany proszkowo
4.1.1.7 | MR-s04 | Stoły w pokoju szkoleń | szt. | 9 |  | 0
4.1.1.8 | MR-k01 | Fotel biurowy na kółkach z podłokietnikami. Pokoje biurowe | szt. | 36 |  | 0 | Xenon 11SFL, baza czarna, podłokietniki P61PU, tapicerka Cura 60110, kółka miękkie
4.1.1.9 | MR-k02 | Krzesło konferencyjne na kółkach. Sala konferencyjna, pokoje spotkań | szt. | 33 |  | 0
4.1.1.10 | MR-f01 | Fotel niski w strefie spotkań. | szt. | 11 |  | 0
4.1.1.11 | MR-f02 | Siedzisko centralne z oparciem. | szt. | 1 |  | 0
4.1.1.12 | MR-kp01 | Kontener mobilny na kółkach, umieszczany pod biurkami. | szt. | 36 |  | 0 | Kontener mobilny Polmarco KM1S3, wymiary 430x600x550, wykończenie melamina
4.1.1.13 | MR-sz02 | Szafki niskie na dokumenty. | szt. | 13 |  | 0
4.1.1.14 | MR-sz03 | Szafa wysoka na dokumenty. Zamykana | szt. | 28 |  | 0
4.1.1.15 | MR-sz03B | Szafa asortymentowa. | szt. | 8 |  | 0
4.1.1.16 | MR-sz08 | Szafa wysoka na ubrania, zamykana | szt. | 2 |  | 0
4.1.1.17 | MR-w01 | Budki akustyczne, wolnostojące do szkoleń kierowców. Lobby | szt. | 1 |  | 0
4.1.1.18 | MR-w02 | Wydzielenie wolnostojące. Lobby | szt. | 1 |  | 0
4.1.1.19 | MR-sf01 | Zestaw puf ze zintegrowanym stolikiem. Lobby | szt. | 1 |  | 0
4.1.1.20 | MR-sf02 | Zestaw puf ze zintegrowanym stolikiem. Lobby | szt. | 1 |  | 0
4.1.1.21 | MR-z01 | Wysokie rośliny, ustawiane w „wolnostojących” układach, dostosowanych do aranżacji. Pomieszczenia biurowe | szt. | 2 |  | 0
|  | WARTOŚĆ NETTO RAZEM |  |  |  | 0